## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 988.59 | 120.71 | 1
Junc 11 | 1447.1 | 967.32 | 111.5 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.64 | 115.54 | 0.72
Junc 13 | 120 | 963.56 | 116.37 | 0.36
Junc 21 | 180 | 961.66 | 113.38 | 0.37
Junc 22 | 240 | 961.77 | 115.59 | 0.62
Junc 23 | 180 | 961.55 | 117.66 | 0.38
Junc 31 | 120 | 956.64 | 111.2 | 0.33
Junc 32 | 120 | 955.29 | 106.28 | 0.3
Resvr 9 | -1976.89 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -610.21 | 966.69 | 50.56 | 0.96