## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.85 | 119.09 | 1
Junc 11 | 1855.45 | 963.07 | 109.65 | 0.85
Junc 12 | 180 | 963.32 | 114.1 | 0.95
Junc 13 | 120 | 960.15 | 114.89 | 0.41
Junc 21 | 180 | 957.97 | 111.78 | 0.37
Junc 22 | 240 | 958.19 | 114.04 | 0.8
Junc 23 | 180 | 957.99 | 116.12 | 0.37
Junc 31 | 120 | 952.97 | 109.61 | 0.33
Junc 32 | 120 | 951.65 | 104.71 | 0.3
Resvr 9 | -2002.29 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -993.17 | 963.43 | 49.15 | 0.96