## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 982.62 | 118.13 | 1
Junc 11 | 2055.46 | 960.54 | 108.56 | 0.81
Junc 12 | 180 | 961.69 | 113.39 | 0.96
Junc 13 | 120 | 958.42 | 114.14 | 0.51
Junc 21 | 180 | 955.95 | 110.9 | 0.36
Junc 22 | 240 | 956.31 | 113.23 | 0.8
Junc 23 | 180 | 956.12 | 115.31 | 0.37
Junc 31 | 120 | 950.98 | 108.75 | 0.33
Junc 32 | 120 | 949.69 | 103.86 | 0.3
Resvr 9 | -2017.21 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1178.26 | 961.84 | 48.46 | 0.96