## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 980.06 | 117.02 | 1
Junc 11 | 2251.72 | 957.64 | 107.3 | 0.85
Junc 12 | 180 | 960.1 | 112.7 | 0.95
Junc 13 | 120 | 956.69 | 113.39 | 0.66
Junc 21 | 180 | 953.74 | 109.94 | 0.36
Junc 22 | 240 | 954.34 | 112.37 | 0.8
Junc 23 | 180 | 954.17 | 114.47 | 0.37
Junc 31 | 120 | 948.82 | 107.81 | 0.33
Junc 32 | 120 | 947.6 | 102.95 | 0.3
Resvr 9 | -2034.27 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1357.46 | 960.3 | 47.79 | 0.96