## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1896.67 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1211.31 | 2.52 | 2.77 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 170.35 | 0.7 | 0.38 | 0.042 | 1.8 | 0.49 | Open
Pipe 21 | 162.3 | 0.66 | 0.35 | 0.042 | 1.49 | 0.36 | Open
Pipe 22 | 129.65 | 0.37 | 0.09 | 0.045 | 1.12 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 43.06 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.86 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 711.04 | 0.9 | 0.3 | 0.037 | 2.28 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 505.36 | 2.06 | 2.83 | 0.036 | 3.63 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 284.29 | 0.81 | 0.4 | 0.04 | 1.58 | 0.5 | Open
Pipe 113 | 50.35 | 0.32 | 0.12 | 0.049 | 1.25 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 163.06 | 1.04 | 1.03 | 0.041 | 1.8 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 76.94 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 2.11 | 0.33 | Open
Pump 9 | 1896.67 | 0 | -200.1 | 0 | 0 | 1 | Open