## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1906.41 | 2.4 | 1.89 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1219.02 | 2.54 | 2.81 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 169.93 | 0.69 | 0.38 | 0.042 | 1.89 | 0.51 | Open
Pipe 21 | 164.19 | 0.67 | 0.35 | 0.042 | 1.49 | 0.36 | Open
Pipe 22 | 130.07 | 0.37 | 0.09 | 0.045 | 1.12 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 43.2 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.86 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 911.01 | 1.15 | 0.48 | 0.035 | 2.42 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 507.39 | 2.07 | 2.85 | 0.036 | 3.64 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 282.68 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 1.65 | 0.52 | Open
Pipe 113 | 49.93 | 0.32 | 0.12 | 0.049 | 1.25 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 163.2 | 1.04 | 1.03 | 0.041 | 1.8 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 76.8 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 2.11 | 0.33 | Open
Pump 9 | 1906.41 | 0 | -198.73 | 0 | 0 | 1 | Open