## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1916.12 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1226.7 | 2.56 | 2.84 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 169.5 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 1.96 | 0.53 | Open
Pipe 21 | 166.07 | 0.68 | 0.36 | 0.042 | 1.49 | 0.36 | Open
Pipe 22 | 130.5 | 0.37 | 0.09 | 0.045 | 1.12 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 43.35 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.86 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1109.57 | 1.4 | 0.69 | 0.034 | 2.53 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 509.42 | 2.08 | 2.87 | 0.036 | 3.65 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 281.08 | 0.8 | 0.39 | 0.04 | 1.71 | 0.54 | Open
Pipe 113 | 49.5 | 0.32 | 0.11 | 0.049 | 1.25 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 163.35 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 1.8 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 76.65 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 2.11 | 0.33 | Open
Pump 9 | 1916.12 | 0 | -197.35 | 0 | 0 | 1 | Open