## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1925.8 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1234.36 | 2.57 | 2.87 | 0.033 | 2.97 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 169.07 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 2.02 | 0.54 | Open
Pipe 21 | 167.95 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 1.49 | 0.36 | Open
Pipe 22 | 130.93 | 0.37 | 0.1 | 0.045 | 1.12 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 43.49 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.87 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1306.73 | 1.65 | 0.94 | 0.033 | 2.59 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 511.45 | 2.09 | 2.89 | 0.036 | 3.65 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 279.48 | 0.79 | 0.39 | 0.04 | 1.76 | 0.56 | Open
Pipe 113 | 49.07 | 0.31 | 0.11 | 0.049 | 1.24 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 163.49 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 1.8 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 76.51 | 0.87 | 1.03 | 0.044 | 2.11 | 0.33 | Open
Pump 9 | 1925.8 | 0 | -195.97 | 0 | 0 | 1 | Open