## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.47 | 126.29 | 1
Junc 11 | 180 | 981.95 | 117.84 | 0.87
Junc 12 | 1256.57 | 967.48 | 115.9 | 0.82
Junc 13 | 120 | 965.48 | 117.2 | 0.36
Junc 21 | 180 | 967.13 | 115.75 | 0.44
Junc 22 | 240 | 965.34 | 117.14 | 0.37
Junc 23 | 180 | 964.85 | 119.09 | 0.39
Junc 31 | 120 | 961.68 | 113.39 | 0.33
Junc 32 | 120 | 959.82 | 108.25 | 0.3
Resvr 9 | -1886.9 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -509.67 | 967.52 | 50.92 | 0.96