## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.73 | 125.1 | 1
Junc 11 | 180 | 978.84 | 116.49 | 0.87
Junc 12 | 1677.42 | 964.02 | 114.4 | 0.85
Junc 13 | 120 | 962.04 | 115.71 | 0.36
Junc 21 | 180 | 963.79 | 114.3 | 0.46
Junc 22 | 240 | 961.93 | 115.66 | 0.37
Junc 23 | 180 | 961.43 | 117.61 | 0.39
Junc 31 | 120 | 958.33 | 111.93 | 0.33
Junc 32 | 120 | 956.44 | 106.78 | 0.3
Resvr 9 | -1906.41 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -911.01 | 964.12 | 49.45 | 0.96