## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.35 | 124.51 | 1
Junc 11 | 180 | 977.28 | 115.81 | 0.87
Junc 12 | 1885.69 | 962.29 | 113.65 | 0.86
Junc 13 | 120 | 960.31 | 114.96 | 0.36
Junc 21 | 180 | 962.11 | 113.57 | 0.47
Junc 22 | 240 | 960.21 | 114.92 | 0.37
Junc 23 | 180 | 959.71 | 116.87 | 0.39
Junc 31 | 120 | 956.64 | 111.2 | 0.33
Junc 32 | 120 | 954.74 | 106.05 | 0.3
Resvr 9 | -1916.12 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1109.57 | 962.42 | 48.71 | 0.96