## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.97 | 123.91 | 1
Junc 11 | 180 | 975.71 | 115.13 | 0.87
Junc 12 | 2092.53 | 960.55 | 112.89 | 0.87
Junc 13 | 120 | 958.58 | 114.21 | 0.36
Junc 21 | 180 | 960.44 | 112.85 | 0.48
Junc 22 | 240 | 958.49 | 114.17 | 0.37
Junc 23 | 180 | 957.99 | 116.12 | 0.39
Junc 31 | 120 | 954.96 | 110.47 | 0.33
Junc 32 | 120 | 953.04 | 105.31 | 0.3
Resvr 9 | -1925.8 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1306.73 | 960.73 | 47.98 | 0.96