## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.59 | 123.31 | 1
Junc 11 | 180 | 974.14 | 114.45 | 0.87
Junc 12 | 2297.92 | 958.8 | 112.14 | 0.88
Junc 13 | 120 | 956.85 | 113.46 | 0.36
Junc 21 | 180 | 958.76 | 112.12 | 0.49
Junc 22 | 240 | 956.77 | 113.43 | 0.37
Junc 23 | 180 | 956.27 | 115.37 | 0.39
Junc 31 | 120 | 953.27 | 109.74 | 0.33
Junc 32 | 120 | 951.34 | 104.57 | 0.3
Resvr 9 | -1935.45 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1502.47 | 959.05 | 47.25 | 0.96