## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1891.79 | 2.39 | 1.86 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1143.99 | 2.38 | 2.49 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 802.95 | 3.28 | 6.67 | 0.033 | 2.61 | 0.59 | Open
Pipe 21 | 219.77 | 0.9 | 0.61 | 0.04 | 1.56 | 0.38 | Open
Pipe 22 | 512.11 | 1.45 | 1.19 | 0.036 | 1.53 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 48.02 | 0.54 | 0.44 | 0.047 | 1.9 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 443.27 | 0.56 | 0.13 | 0.039 | 1.88 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 567.8 | 2.32 | 3.51 | 0.035 | 3.84 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 604.31 | 1.71 | 1.62 | 0.036 | 1.9 | 0.52 | Open
Pipe 113 | -332.11 | 2.12 | 3.86 | 0.037 | 2.07 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 168.02 | 1.07 | 1.09 | 0.041 | 1.83 | 0.37 | Open
Pipe 122 | 71.98 | 0.82 | 0.92 | 0.045 | 2.14 | 0.34 | Open
Pump 9 | 1891.79 | 0 | -200.78 | 0 | 0 | 1 | Open