## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1901.19 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1140 | 2.38 | 2.48 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 917.55 | 3.75 | 8.54 | 0.033 | 2.89 | 0.65 | Open
Pipe 21 | 231.96 | 0.95 | 0.67 | 0.04 | 1.59 | 0.39 | Open
Pipe 22 | 571.25 | 1.62 | 1.46 | 0.036 | 1.7 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 49.23 | 0.56 | 0.46 | 0.047 | 1.91 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 607.61 | 0.77 | 0.23 | 0.037 | 2.17 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 581.19 | 2.37 | 3.67 | 0.035 | 3.87 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 650.06 | 1.84 | 1.86 | 0.035 | 2.11 | 0.57 | Open
Pipe 113 | -391.25 | 2.5 | 5.22 | 0.036 | 2.1 | 0.36 | Open
Pipe 121 | 169.23 | 1.08 | 1.11 | 0.041 | 1.85 | 0.37 | Open
Pipe 122 | 70.77 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 2.2 | 0.35 | Open
Pump 9 | 1901.19 | 0 | -199.46 | 0 | 0 | 1 | Open