## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1910.02 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1136.07 | 2.37 | 2.46 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1024.81 | 4.19 | 10.48 | 0.032 | 3.11 | 0.69 | Open
Pipe 21 | 243.52 | 0.99 | 0.73 | 0.04 | 1.62 | 0.39 | Open
Pipe 22 | 626.22 | 1.78 | 1.73 | 0.035 | 1.83 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 50.43 | 0.57 | 0.48 | 0.047 | 1.92 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 761.01 | 0.96 | 0.34 | 0.036 | 2.33 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 593.95 | 2.43 | 3.82 | 0.035 | 3.88 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 692.27 | 1.96 | 2.09 | 0.035 | 2.26 | 0.6 | Open
Pipe 113 | -446.22 | 2.85 | 6.66 | 0.035 | 2.25 | 0.39 | Open
Pipe 121 | 170.43 | 1.09 | 1.12 | 0.041 | 1.88 | 0.38 | Open
Pipe 122 | 69.57 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 2.25 | 0.36 | Open
Pump 9 | 1910.02 | 0 | -198.22 | 0 | 0 | 1 | Open