## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1918.26 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1132.25 | 2.36 | 2.45 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1124.55 | 4.59 | 12.45 | 0.032 | 3.28 | 0.72 | Open
Pipe 21 | 254.41 | 1.04 | 0.79 | 0.039 | 1.65 | 0.4 | Open
Pipe 22 | 677.12 | 1.92 | 2 | 0.035 | 1.92 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 51.6 | 0.59 | 0.5 | 0.047 | 1.93 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 903.41 | 1.14 | 0.47 | 0.035 | 2.43 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 606.01 | 2.48 | 3.96 | 0.035 | 3.89 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 731.11 | 2.07 | 2.31 | 0.035 | 2.39 | 0.63 | Open
Pipe 113 | -497.12 | 3.17 | 8.14 | 0.035 | 2.53 | 0.44 | Open
Pipe 121 | 171.6 | 1.1 | 1.13 | 0.041 | 1.9 | 0.38 | Open
Pipe 122 | 68.4 | 0.78 | 0.84 | 0.045 | 2.29 | 0.37 | Open
Pump 9 | 1918.26 | 0 | -197.05 | 0 | 0 | 1 | Open