## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1925.91 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1128.59 | 2.35 | 2.43 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1216.84 | 4.97 | 14.4 | 0.031 | 3.41 | 0.74 | Open
Pipe 21 | 264.59 | 1.08 | 0.85 | 0.039 | 1.68 | 0.4 | Open
Pipe 22 | 724.07 | 2.05 | 2.27 | 0.035 | 2 | 0.5 | Open
Pipe 31 | 52.73 | 0.6 | 0.52 | 0.047 | 1.94 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1035 | 1.3 | 0.61 | 0.035 | 2.49 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 617.33 | 2.52 | 4.1 | 0.035 | 3.9 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 766.74 | 2.18 | 2.52 | 0.034 | 2.5 | 0.65 | Open
Pipe 113 | -544.07 | 3.47 | 9.62 | 0.034 | 2.81 | 0.47 | Open
Pipe 121 | 172.73 | 1.1 | 1.15 | 0.041 | 1.92 | 0.39 | Open
Pipe 122 | 67.27 | 0.76 | 0.81 | 0.045 | 2.32 | 0.38 | Open
Pump 9 | 1925.91 | 0 | -195.96 | 0 | 0 | 1 | Open