## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.78 | 126 | 1
Junc 11 | 180 | 981.18 | 117.5 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968 | 116.13 | 0.81
Junc 13 | 1135.06 | 932.79 | 103.03 | 0.42
Junc 21 | 180 | 962.64 | 113.8 | 0.75
Junc 22 | 240 | 959.44 | 114.58 | 0.42
Junc 23 | 180 | 953.15 | 114.02 | 0.36
Junc 31 | 120 | 956.88 | 111.3 | 0.33
Junc 32 | 120 | 954.58 | 105.98 | 0.3
Resvr 9 | -1891.79 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -443.27 | 968.03 | 51.14 | 0.96