## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.46 | 125.42 | 1
Junc 11 | 180 | 979.67 | 116.85 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.59 | 115.51 | 0.83
Junc 13 | 1308.8 | 921.5 | 98.14 | 0.46
Junc 21 | 180 | 960.32 | 112.8 | 0.76
Junc 22 | 240 | 956.79 | 113.43 | 0.45
Junc 23 | 180 | 949.08 | 112.26 | 0.39
Junc 31 | 120 | 954.48 | 110.27 | 0.32
Junc 32 | 120 | 952.07 | 104.89 | 0.3
Resvr 9 | -1901.19 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -607.61 | 966.63 | 50.54 | 0.96