## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.22 | 124.88 | 1
Junc 11 | 180 | 978.26 | 116.24 | 0.87
Junc 12 | 180 | 965.25 | 114.93 | 0.84
Junc 13 | 1471.03 | 909.92 | 93.13 | 0.48
Junc 21 | 180 | 958.11 | 111.84 | 0.76
Junc 22 | 240 | 954.25 | 112.33 | 0.47
Junc 23 | 180 | 945.1 | 110.54 | 0.45
Junc 31 | 120 | 952.19 | 109.28 | 0.32
Junc 32 | 120 | 949.67 | 103.85 | 0.3
Resvr 9 | -1910.02 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -761.01 | 965.32 | 49.97 | 0.96