## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.05 | 124.38 | 1
Junc 11 | 180 | 976.93 | 115.66 | 0.87
Junc 12 | 180 | 964.01 | 114.39 | 0.85
Junc 13 | 1621.67 | 898.29 | 88.09 | 0.5
Junc 21 | 180 | 956.02 | 110.93 | 0.76
Junc 22 | 240 | 951.83 | 111.28 | 0.49
Junc 23 | 180 | 941.26 | 108.87 | 0.47
Junc 31 | 120 | 950.02 | 108.34 | 0.32
Junc 32 | 120 | 947.4 | 102.86 | 0.3
Resvr 9 | -1918.26 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -903.41 | 964.1 | 49.44 | 0.96