## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.96 | 123.91 | 1
Junc 11 | 180 | 975.69 | 115.12 | 0.87
Junc 12 | 180 | 962.85 | 113.89 | 0.86
Junc 13 | 1760.91 | 886.79 | 83.1 | 0.53
Junc 21 | 180 | 954.05 | 110.08 | 0.76
Junc 22 | 240 | 949.54 | 110.29 | 0.51
Junc 23 | 180 | 937.58 | 107.28 | 0.49
Junc 31 | 120 | 947.98 | 107.45 | 0.32
Junc 32 | 120 | 945.25 | 101.93 | 0.3
Resvr 9 | -1925.91 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1035 | 962.97 | 48.95 | 0.96