## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.95 | 123.47 | 1
Junc 11 | 180 | 974.54 | 114.63 | 0.87
Junc 12 | 180 | 961.77 | 113.42 | 0.87
Junc 13 | 1889.14 | 875.58 | 78.25 | 0.57
Junc 21 | 180 | 952.21 | 109.28 | 0.76
Junc 22 | 240 | 947.4 | 109.37 | 0.53
Junc 23 | 180 | 934.08 | 105.76 | 0.5
Junc 31 | 120 | 946.07 | 106.62 | 0.32
Junc 32 | 120 | 943.23 | 101.06 | 0.3
Resvr 9 | -1932.99 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1156.15 | 961.92 | 48.49 | 0.96