## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1918.89 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 911.29 | 1.9 | 1.64 | 0.034 | 2.79 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 327.2 | 1.34 | 1.26 | 0.038 | 2.06 | 0.48 | Open
Pipe 21 | -476.49 | 1.95 | 2.54 | 0.036 | 2.09 | 0.45 | Open
Pipe 22 | -27.2 | 0.08 | 0.01 | 0.056 | 0.79 | 0.42 | Open
Pipe 31 | -14.79 | 0.17 | 0.05 | 0.056 | 1.62 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 419.98 | 0.53 | 0.11 | 0.04 | 1.83 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 827.61 | 3.38 | 7.05 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 824.07 | 2.34 | 2.88 | 0.034 | 1.93 | 0.5 | Open
Pipe 113 | 207.2 | 1.32 | 1.61 | 0.04 | 2.03 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 105.21 | 0.67 | 0.46 | 0.044 | 1.7 | 0.38 | Open
Pipe 122 | 134.79 | 1.53 | 2.95 | 0.041 | 3.05 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1918.89 | 0 | -196.96 | 0 | 0 | 1 | Open