## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1934.18 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 849.48 | 1.77 | 1.44 | 0.034 | 2.7 | 0.81 | Open
Pipe 12 | 350.61 | 1.43 | 1.44 | 0.038 | 2.35 | 0.53 | Open
Pipe 21 | -563.82 | 2.3 | 3.47 | 0.035 | 2.39 | 0.5 | Open
Pipe 22 | -50.61 | 0.14 | 0.02 | 0.051 | 0.93 | 0.4 | Open
Pipe 31 | -30.54 | 0.35 | 0.19 | 0.051 | 1.84 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 584.88 | 0.74 | 0.21 | 0.038 | 2.14 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 904.7 | 3.7 | 8.32 | 0.033 | 4.11 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 903.75 | 2.56 | 3.42 | 0.033 | 2.2 | 0.55 | Open
Pipe 113 | 230.61 | 1.47 | 1.96 | 0.039 | 2.32 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 89.46 | 0.57 | 0.34 | 0.045 | 1.62 | 0.38 | Open
Pipe 122 | 150.54 | 1.71 | 3.62 | 0.04 | 3.49 | 0.47 | Open
Pump 9 | 1934.18 | 0 | -194.78 | 0 | 0 | 1 | Open