## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1948.53 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 788.42 | 1.64 | 1.25 | 0.035 | 2.59 | 0.8 | Open
Pipe 12 | 372.19 | 1.52 | 1.61 | 0.037 | 2.6 | 0.58 | Open
Pipe 21 | -644.83 | 2.63 | 4.44 | 0.034 | 2.63 | 0.54 | Open
Pipe 22 | -72.19 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 1 | 0.39 | Open
Pipe 31 | -45.23 | 0.51 | 0.39 | 0.048 | 2.05 | 0.33 | Open
Pipe 110 | 741.65 | 0.94 | 0.33 | 0.036 | 2.31 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 980.11 | 4 | 9.65 | 0.032 | 4.15 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 977.88 | 2.77 | 3.95 | 0.033 | 2.43 | 0.6 | Open
Pipe 113 | 252.19 | 1.61 | 2.32 | 0.038 | 2.66 | 0.49 | Open
Pipe 121 | 74.77 | 0.48 | 0.24 | 0.046 | 1.51 | 0.39 | Open
Pipe 122 | 165.23 | 1.87 | 4.3 | 0.039 | 3.85 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1948.53 | 0 | -192.71 | 0 | 0 | 1 | Open