## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1961.9 | 2.47 | 1.99 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 728.88 | 1.52 | 1.08 | 0.035 | 2.48 | 0.77 | Open
Pipe 12 | 392.16 | 1.6 | 1.77 | 0.037 | 2.81 | 0.62 | Open
Pipe 21 | -720.12 | 2.94 | 5.45 | 0.034 | 2.82 | 0.58 | Open
Pipe 22 | -92.16 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 1.06 | 0.38 | Open
Pipe 31 | -58.97 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 2.3 | 0.35 | Open
Pipe 110 | 890.21 | 1.12 | 0.46 | 0.035 | 2.42 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 1053.02 | 4.3 | 11.02 | 0.032 | 4.18 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1046.92 | 2.97 | 4.49 | 0.033 | 2.64 | 0.64 | Open
Pipe 113 | 272.16 | 1.74 | 2.67 | 0.038 | 3.01 | 0.54 | Open
Pipe 121 | 61.03 | 0.39 | 0.17 | 0.047 | 1.34 | 0.4 | Open
Pipe 122 | 178.97 | 2.03 | 4.98 | 0.039 | 4.16 | 0.55 | Open
Pump 9 | 1961.9 | 0 | -190.78 | 0 | 0 | 1 | Open