## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1985.71 | 2.5 | 2.04 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 616.18 | 1.28 | 0.79 | 0.036 | 2.26 | 0.71 | Open
Pipe 12 | 427.88 | 1.75 | 2.08 | 0.037 | 3.16 | 0.69 | Open
Pipe 21 | -855.26 | 3.49 | 7.5 | 0.033 | 3.14 | 0.64 | Open
Pipe 22 | -127.88 | 0.36 | 0.09 | 0.045 | 1.15 | 0.39 | Open
Pipe 31 | -83.81 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.89 | 0.42 | Open
Pipe 110 | 1162.89 | 1.47 | 0.76 | 0.034 | 2.56 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 1189.54 | 4.86 | 13.81 | 0.031 | 4.23 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1171.19 | 3.32 | 5.52 | 0.032 | 2.96 | 0.71 | Open
Pipe 113 | 307.88 | 1.97 | 3.35 | 0.037 | 3.48 | 0.61 | Open
Pipe 121 | 36.19 | 0.23 | 0.06 | 0.051 | 0.28 | 0.48 | Open
Pipe 122 | 203.81 | 2.31 | 6.34 | 0.038 | 4.65 | 0.61 | Open
Pump 9 | 1985.71 | 0 | -187.29 | 0 | 0 | 1 | Open