## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.96 | 124.34 | 1
Junc 11 | 180 | 976.83 | 115.62 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.18 | 116.2 | 0.66
Junc 13 | 120 | 961.5 | 115.48 | 0.44
Junc 21 | 1198.88 | 939.58 | 103.81 | 0.66
Junc 22 | 240 | 952.98 | 111.78 | 0.46
Junc 23 | 180 | 953.01 | 113.96 | 0.33
Junc 31 | 120 | 937.16 | 102.76 | 0.34
Junc 32 | 120 | 937.42 | 98.54 | 0.35
Resvr 9 | -1918.89 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -419.98 | 968.21 | 51.22 | 0.96