## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.78 | 123.39 | 1
Junc 11 | 180 | 974.35 | 114.54 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.76 | 115.59 | 0.63
Junc 13 | 120 | 959.17 | 114.46 | 0.49
Junc 21 | 1379.06 | 930.43 | 99.84 | 0.67
Junc 22 | 240 | 948.72 | 109.94 | 0.52
Junc 23 | 180 | 948.81 | 112.14 | 0.33
Junc 31 | 120 | 928.63 | 99.07 | 0.33
Junc 32 | 120 | 929.63 | 95.16 | 0.42
Resvr 9 | -1934.18 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -584.88 | 966.8 | 50.61 | 0.96