## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.71 | 122.5 | 1
Junc 11 | 180 | 972 | 113.53 | 0.87
Junc 12 | 180 | 965.39 | 114.99 | 0.61
Junc 13 | 120 | 956.91 | 113.49 | 0.54
Junc 21 | 1550.18 | 921.06 | 95.78 | 0.69
Junc 22 | 240 | 944.52 | 108.12 | 0.56
Junc 23 | 180 | 944.69 | 110.36 | 0.33
Junc 31 | 120 | 919.77 | 95.23 | 0.32
Junc 32 | 120 | 921.83 | 91.79 | 0.46
Resvr 9 | -1948.53 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -741.65 | 965.46 | 50.03 | 0.96