## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.78 | 121.66 | 1
Junc 11 | 180 | 969.8 | 112.57 | 0.87
Junc 12 | 180 | 964.09 | 114.43 | 0.66
Junc 13 | 120 | 954.75 | 112.55 | 0.58
Junc 21 | 1712.11 | 911.62 | 91.69 | 0.71
Junc 22 | 240 | 940.4 | 106.33 | 0.6
Junc 23 | 180 | 940.67 | 108.61 | 0.4
Junc 31 | 120 | 910.73 | 91.31 | 0.31
Junc 32 | 120 | 914.1 | 88.44 | 0.5
Resvr 9 | -1961.9 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -890.21 | 964.18 | 49.47 | 0.96