## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.29 | 120.15 | 1
Junc 11 | 180 | 965.85 | 110.86 | 0.87
Junc 12 | 180 | 961.66 | 113.38 | 0.73
Junc 13 | 120 | 950.68 | 110.79 | 0.64
Junc 21 | 2008.6 | 892.93 | 83.59 | 0.73
Junc 22 | 240 | 932.51 | 102.91 | 0.65
Junc 23 | 180 | 932.99 | 105.29 | 0.56
Junc 31 | 120 | 892.59 | 83.45 | 0.29
Junc 32 | 120 | 899.04 | 81.91 | 0.55
Resvr 9 | -1985.71 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1162.89 | 961.81 | 48.45 | 0.96