## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1904.76 | 2.4 | 1.89 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1051.54 | 2.19 | 2.13 | 0.033 | 2.92 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 368.29 | 1.5 | 1.57 | 0.037 | 2.18 | 0.51 | Open
Pipe 21 | 314.43 | 1.28 | 1.18 | 0.038 | 1.84 | 0.44 | Open
Pipe 22 | -68.29 | 0.19 | 0.03 | 0.049 | 0.99 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 58.78 | 0.67 | 0.63 | 0.046 | 1.99 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 461.21 | 0.58 | 0.14 | 0.039 | 1.93 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 673.22 | 2.75 | 4.81 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 964.45 | 2.74 | 3.85 | 0.033 | 2.08 | 0.55 | Open
Pipe 113 | 248.29 | 1.58 | 2.25 | 0.038 | 2.22 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 178.78 | 1.14 | 1.22 | 0.04 | 2.04 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 61.22 | 0.69 | 0.68 | 0.046 | 2.06 | 0.35 | Open
Pump 9 | 1904.76 | 0 | -198.96 | 0 | 0 | 1 | Open