## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1917.82 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1023.73 | 2.13 | 2.03 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 402.44 | 1.64 | 1.86 | 0.037 | 2.44 | 0.56 | Open
Pipe 21 | 350.42 | 1.43 | 1.44 | 0.038 | 1.96 | 0.46 | Open
Pipe 22 | -102.44 | 0.29 | 0.06 | 0.046 | 1.08 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 63.67 | 0.72 | 0.73 | 0.045 | 2.02 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 641.3 | 0.81 | 0.25 | 0.037 | 2.21 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 714.08 | 2.92 | 5.37 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1082.59 | 3.07 | 4.77 | 0.033 | 2.31 | 0.6 | Open
Pipe 113 | 282.44 | 1.8 | 2.86 | 0.038 | 2.64 | 0.47 | Open
Pipe 121 | 183.67 | 1.17 | 1.29 | 0.04 | 2.12 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 56.33 | 0.64 | 0.59 | 0.046 | 2.05 | 0.36 | Open
Pump 9 | 1917.82 | 0 | -197.11 | 0 | 0 | 1 | Open