## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1930.54 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 995.56 | 2.07 | 1.93 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 435 | 1.78 | 2.14 | 0.036 | 2.65 | 0.6 | Open
Pipe 21 | 386.06 | 1.58 | 1.72 | 0.037 | 2.08 | 0.49 | Open
Pipe 22 | -135 | 0.38 | 0.1 | 0.044 | 1.15 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 68.92 | 0.78 | 0.85 | 0.045 | 2.06 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 815.5 | 1.03 | 0.39 | 0.036 | 2.37 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 754.98 | 3.08 | 5.95 | 0.034 | 4.02 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1196.06 | 3.39 | 5.74 | 0.032 | 2.49 | 0.64 | Open
Pipe 113 | 315 | 2.01 | 3.5 | 0.037 | 2.93 | 0.51 | Open
Pipe 121 | 188.92 | 1.21 | 1.36 | 0.04 | 2.2 | 0.43 | Open
Pipe 122 | 51.08 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 1.98 | 0.37 | Open
Pump 9 | 1930.54 | 0 | -195.3 | 0 | 0 | 1 | Open