## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1954.74 | 2.46 | 1.98 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 939.32 | 1.96 | 1.73 | 0.034 | 2.82 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 495.74 | 2.03 | 2.73 | 0.036 | 3 | 0.65 | Open
Pipe 21 | 455.18 | 1.86 | 2.33 | 0.036 | 2.33 | 0.54 | Open
Pipe 22 | -195.74 | 0.56 | 0.2 | 0.042 | 1.31 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 80.24 | 0.91 | 1.13 | 0.044 | 2.12 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1145.61 | 1.44 | 0.74 | 0.034 | 2.55 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 835.42 | 3.41 | 7.18 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1409.19 | 4 | 7.78 | 0.031 | 2.78 | 0.69 | Open
Pipe 113 | 375.74 | 2.4 | 4.85 | 0.036 | 3.36 | 0.57 | Open
Pipe 121 | 200.24 | 1.28 | 1.51 | 0.04 | 2.36 | 0.46 | Open
Pipe 122 | 39.76 | 0.45 | 0.31 | 0.049 | 1.66 | 0.38 | Open
Pump 9 | 1954.74 | 0 | -191.81 | 0 | 0 | 1 | Open