## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1966.18 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 911.7 | 1.9 | 1.64 | 0.034 | 2.79 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 524.05 | 2.14 | 3.03 | 0.035 | 3.13 | 0.67 | Open
Pipe 21 | 488.28 | 1.99 | 2.65 | 0.036 | 2.47 | 0.57 | Open
Pipe 22 | -224.05 | 0.64 | 0.26 | 0.041 | 1.4 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 86.19 | 0.98 | 1.29 | 0.043 | 2.15 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1301.34 | 1.64 | 0.93 | 0.033 | 2.59 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 874.48 | 3.57 | 7.81 | 0.033 | 4.1 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1508.99 | 4.28 | 8.83 | 0.031 | 2.89 | 0.7 | Open
Pipe 113 | 404.05 | 2.58 | 5.54 | 0.036 | 3.54 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 206.19 | 1.32 | 1.59 | 0.04 | 2.44 | 0.47 | Open
Pipe 122 | 33.81 | 0.38 | 0.23 | 0.05 | 1.36 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1966.18 | 0 | -190.15 | 0 | 0 | 1 | Open