## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.96 | 125.21 | 1
Junc 11 | 180 | 979.1 | 116.6 | 0.87
Junc 12 | 180 | 967.83 | 116.05 | 0.82
Junc 13 | 120 | 959.52 | 114.62 | 0.45
Junc 21 | 180 | 953.69 | 109.93 | 0.77
Junc 22 | 1285.96 | 947.49 | 109.4 | 0.44
Junc 23 | 180 | 947.64 | 111.64 | 0.33
Junc 31 | 120 | 947.23 | 107.12 | 0.32
Junc 32 | 120 | 943.88 | 101.34 | 0.3
Resvr 9 | -1904.76 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -461.21 | 967.86 | 51.07 | 0.96