## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.11 | 124.4 | 1
Junc 11 | 180 | 977 | 115.69 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.28 | 115.38 | 0.84
Junc 13 | 120 | 956.48 | 113.3 | 0.5
Junc 21 | 180 | 948.66 | 107.74 | 0.78
Junc 22 | 1479.12 | 941.08 | 106.63 | 0.47
Junc 23 | 180 | 941.4 | 108.93 | 0.4
Junc 31 | 120 | 941.87 | 104.8 | 0.32
Junc 32 | 120 | 937.99 | 98.79 | 0.3
Resvr 9 | -1917.82 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -641.3 | 966.33 | 50.4 | 0.96