## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.53 | 122.85 | 1
Junc 11 | 180 | 972.93 | 113.93 | 0.87
Junc 12 | 180 | 963.28 | 114.08 | 0.81
Junc 13 | 120 | 950.42 | 110.67 | 0.57
Junc 21 | 180 | 938.32 | 103.26 | 0.79
Junc 22 | 1846.49 | 927.66 | 100.81 | 0.53
Junc 23 | 180 | 928.45 | 103.32 | 0.5
Junc 31 | 120 | 930.76 | 99.99 | 0.32
Junc 32 | 120 | 925.58 | 93.41 | 0.3
Resvr 9 | -1942.85 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -983.64 | 963.39 | 49.13 | 0.96