## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.81 | 122.11 | 1
Junc 11 | 180 | 970.98 | 113.08 | 0.87
Junc 12 | 180 | 961.84 | 113.45 | 0.8
Junc 13 | 120 | 947.42 | 109.37 | 0.6
Junc 21 | 180 | 933.08 | 101 | 0.79
Junc 22 | 2020.35 | 920.78 | 97.83 | 0.54
Junc 23 | 180 | 921.84 | 100.45 | 0.53
Junc 31 | 120 | 925.11 | 97.54 | 0.34
Junc 32 | 120 | 919.16 | 90.63 | 0.31
Resvr 9 | -1954.74 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1145.61 | 961.99 | 48.52 | 0.96