## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.15 | 121.39 | 1
Junc 11 | 180 | 969.1 | 112.27 | 0.87
Junc 12 | 180 | 960.44 | 112.85 | 0.78
Junc 13 | 120 | 944.47 | 108.09 | 0.63
Junc 21 | 180 | 927.85 | 98.73 | 0.79
Junc 22 | 2187.52 | 913.83 | 94.82 | 0.57
Junc 23 | 180 | 915.2 | 97.58 | 0.56
Junc 31 | 120 | 919.43 | 95.08 | 0.34
Junc 32 | 120 | 912.63 | 87.8 | 0.3
Resvr 9 | -1966.18 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1301.34 | 960.63 | 47.94 | 0.96