## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1901.15 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1074.65 | 2.24 | 2.22 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 460.7 | 1.88 | 2.38 | 0.036 | 2.28 | 0.52 | Open
Pipe 21 | 290.71 | 1.19 | 1.02 | 0.039 | 1.76 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 867.57 | 2.46 | 3.17 | 0.034 | 1.74 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 55.8 | 0.63 | 0.58 | 0.046 | 1.97 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 447.12 | 0.56 | 0.13 | 0.039 | 1.89 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 646.51 | 2.64 | 4.46 | 0.034 | 3.93 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 881.06 | 2.5 | 3.26 | 0.034 | 2.05 | 0.55 | Open
Pipe 113 | 340.7 | 2.17 | 4.04 | 0.037 | 2.5 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 175.8 | 1.12 | 1.19 | 0.04 | 1.98 | 0.4 | Open
Pipe 122 | 64.2 | 0.73 | 0.75 | 0.045 | 2.09 | 0.35 | Open
Pump 9 | 1901.15 | 0 | -199.47 | 0 | 0 | 1 | Open