## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1923.93 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1032.96 | 2.15 | 2.06 | 0.033 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 556.28 | 2.27 | 3.38 | 0.035 | 2.74 | 0.61 | Open
Pipe 21 | 347.69 | 1.42 | 1.42 | 0.038 | 1.95 | 0.46 | Open
Pipe 22 | 1121.52 | 3.18 | 5.1 | 0.032 | 2.04 | 0.49 | Open
Pipe 31 | 63.28 | 0.72 | 0.73 | 0.045 | 2.02 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 773.86 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 2.34 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 710.97 | 2.9 | 5.32 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1070.54 | 3.04 | 4.67 | 0.033 | 2.44 | 0.63 | Open
Pipe 113 | 436.28 | 2.78 | 6.39 | 0.035 | 3.07 | 0.52 | Open
Pipe 121 | 183.28 | 1.17 | 1.28 | 0.04 | 2.11 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 56.72 | 0.64 | 0.59 | 0.046 | 2.11 | 0.37 | Open
Pump 9 | 1923.93 | 0 | -196.24 | 0 | 0 | 1 | Open