## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1934.41 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1012.82 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 599.74 | 2.45 | 3.89 | 0.035 | 2.9 | 0.64 | Open
Pipe 21 | 374.43 | 1.53 | 1.62 | 0.037 | 2.04 | 0.48 | Open
Pipe 22 | 1237.58 | 3.51 | 6.11 | 0.032 | 2.17 | 0.52 | Open
Pipe 31 | 67.16 | 0.76 | 0.81 | 0.045 | 2.05 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 922.9 | 1.16 | 0.49 | 0.035 | 2.44 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 741.59 | 3.03 | 5.76 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1155.99 | 3.28 | 5.39 | 0.032 | 2.57 | 0.66 | Open
Pipe 113 | 479.74 | 3.06 | 7.62 | 0.035 | 3.29 | 0.55 | Open
Pipe 121 | 187.16 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 2.17 | 0.43 | Open
Pipe 122 | 52.84 | 0.6 | 0.52 | 0.047 | 2.06 | 0.38 | Open
Pump 9 | 1934.41 | 0 | -194.74 | 0 | 0 | 1 | Open