## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1944.26 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 993.44 | 2.07 | 1.92 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 640.35 | 2.62 | 4.39 | 0.034 | 3.05 | 0.66 | Open
Pipe 21 | 399.77 | 1.63 | 1.83 | 0.037 | 2.13 | 0.5 | Open
Pipe 22 | 1346.32 | 3.82 | 7.15 | 0.032 | 2.27 | 0.54 | Open
Pipe 31 | 71.04 | 0.81 | 0.9 | 0.045 | 2.07 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1062.41 | 1.34 | 0.64 | 0.034 | 2.52 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 770.81 | 3.15 | 6.18 | 0.033 | 4.03 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1235.5 | 3.5 | 6.1 | 0.032 | 2.69 | 0.68 | Open
Pipe 113 | 520.35 | 3.32 | 8.86 | 0.034 | 3.48 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 191.04 | 1.22 | 1.38 | 0.04 | 2.23 | 0.44 | Open
Pipe 122 | 48.96 | 0.56 | 0.45 | 0.047 | 1.99 | 0.38 | Open
Pump 9 | 1944.26 | 0 | -193.33 | 0 | 0 | 1 | Open