## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1953.47 | 2.46 | 1.98 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 974.94 | 2.03 | 1.86 | 0.034 | 2.86 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 678.19 | 2.77 | 4.88 | 0.034 | 3.17 | 0.68 | Open
Pipe 21 | 423.64 | 1.73 | 2.04 | 0.037 | 2.22 | 0.51 | Open
Pipe 22 | 1447.85 | 4.11 | 8.18 | 0.031 | 2.36 | 0.56 | Open
Pipe 31 | 74.89 | 0.85 | 0.99 | 0.044 | 2.09 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1192.57 | 1.5 | 0.79 | 0.034 | 2.57 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 798.53 | 3.26 | 6.6 | 0.033 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1309.32 | 3.71 | 6.79 | 0.032 | 2.79 | 0.7 | Open
Pipe 113 | 558.19 | 3.56 | 10.09 | 0.034 | 3.63 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 194.89 | 1.24 | 1.44 | 0.04 | 2.29 | 0.45 | Open
Pipe 122 | 45.11 | 0.51 | 0.39 | 0.048 | 1.89 | 0.38 | Open
Pump 9 | 1953.47 | 0 | -192 | 0 | 0 | 1 | Open