## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.47 | 125.43 | 1
Junc 11 | 180 | 979.68 | 116.85 | 0.87
Junc 12 | 180 | 967.95 | 116.1 | 0.82
Junc 13 | 120 | 955.36 | 112.82 | 0.44
Junc 21 | 180 | 956.11 | 110.97 | 0.76
Junc 22 | 240 | 950.74 | 110.81 | 0.43
Junc 23 | 1208.27 | 934.02 | 105.73 | 0.42
Junc 31 | 120 | 949.84 | 108.26 | 0.32
Junc 32 | 120 | 946.8 | 102.61 | 0.3
Resvr 9 | -1901.15 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -447.12 | 967.98 | 51.12 | 0.96